# 改变状态的指令（简易版）

一条指令 = @用户名@指令\r\n

例如：@张三@login\r\n

# 指令对应表

| 完整指令 | 指令 | 含义 | 状态变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| @用户@login\r\n | login | 登录 | S1 复位待登录 → S2 已登录未开始 |
| @用户@start\r\n | start | 开始/继续测量 | S2 → S3 测量中；或 S4 暂停 → S3 |
| @用户@stop\r\n | stop | 暂停测量 | S3 测量中 → S4 暂停 |
| @用户@reset\r\n | reset | 复位 | S4 暂停 → S1 复位待登录 |